## Agregados
PROGRAMA DE LABORATORIO CON RECONOCIMIENTO AMAAC-IMT 2024
FORMATO 3: REGISTRO DE CALIBRACIONES Y VERIFICACIONES DE LA CATEGORÍA DE AGREGADOS
Prueba | Equipo del laboratorio | [7 empty] | Verificación y/o Calibración
| Equipo o instrumento |  | Marca | Modelo | No. de serie o control interno | Parámetro de calibración (unidades) | Rango de trabajo | Resolución del equipo | Empresa de calibración | Fecha de calibración (dd/mm/aaaa) | Resolución de la calibración | Medición del instrumento patrón o referencia | Medición del instrumento bajo calibración (IBC)
2. Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos | 2.1 | Balanza para finos |  |  |  | Masa (g)
| 2.2 | Balanza para gruesos |  |  |  | Masa (g)
| 2.3 | Juego de mallas |  |  |  | Longitud (mm) | [5 empty] | Anexar registro de verificaciones
| 2.4 | Calibrador digital (Vernier) |  |  |  | Longitud (mm)
| 2.5 | Horno |  |  |  | Temperatura (°C)
| 2.6 | Termómetro |  |  |  | Temperatura (°C)
3. Gravedad específica y absorción del agregado fino | 3.1 | Balanza |  |  |  | Masa (g)
| 3.2 | Molde cónico y pisón |  |  |  | Masa (g) y Longitud (mm) | [5 empty] | Anexar registro de verificaciones
| 3.3 | Horno |  |  |  | Temperatura (°C)
4. Equivalente de arena en el agregado fino | 4.1 | Agitador mecánico |  |  |  | Longitud de carrera (mm) | [5 empty] | Anexar registro de acuerdo especificaciones de la norma
[6 empty] | velocidad (cpm) | [5 empty] | Anexar registro de acuerdo especificaciones de la norma
| 4.2 | Balanza |  |  |  | Masa (g)
| 4.3 | Horno |  |  |  | Temperatura (°C)
5. Valor de azul de metileno del material filler | 5.1 | Balanza |  |  |  | Masa (g)
| 5.2 | Horno |  |  |  | Temperatura (°C)
6. Contenido de vacíos no compactados del agregado fino (angularidad) | 6.1 | Recipiente cilíndrico |  |  |  | Diámetro (mm) y altura (mm) | [5 empty] | Anexar registro de acuerdo especificaciones de la norma
| 6.2 | Cono |  |  |  | Ángulo, diámetro (mm) y altura (mm) | [5 empty] | Anexar registro de acuerdo especificaciones de la norma
| 6.3 | Soporte para el embudo |  |  |  | Altura (mm) | [5 empty] | Anexar registro de acuerdo especificaciones de la norma
| 6.4 | Balanza |  |  |  | Masa (g)
| 6.5 | Horno |  |  |  | Temperatura (°C)
7. Gravedad específica y absorción del agregado grueso | 7.1 | Balanza |  |  |  | Masa (g)
| 7.2 | Termómetro |  |  |  | Temperatura (°C)
| 7.3 | Horno |  |  |  | Temperatura (°C)
8. Resistencia a la degradación del agregado grueso por abrasión e impacto en la Máquina de Los Ángeles | 8.1 | Máquina de Los Ángeles |  |  |  | Velocidad (rpm) | [5 empty] | Anexar registro de acuerdo especificaciones de la norma
| 8.2 | Carga abrasiva |  |  |  | Masa (g) | [5 empty] | Anexar registro de acuerdo especificaciones de la norma
[6 empty] | Diámetro (mm) | [5 empty] | Anexar registro de acuerdo especificaciones de la norma
| 8.3 | Balanza |  |  |  | Masa (g)
| 8.4 | Horno |  |  |  | Temperatura (°C)
9. Resistencia a la degradación del agregado grueso por abrasión en la Máquina Micro-Deval | 9.1 | Máquina Micro-Deval |  |  |  | Velocidad (rpm) | [5 empty] | Anexar registro de acuerdo especificaciones de la norma
| 9.2 | Contenedores |  |  |  | Diámetro (mm) y altura (mm) | [5 empty] | Anexar registro de acuerdo especificaciones de la norma
| 9.3 | Carga abrasiva |  |  |  | Diámetro (mm) | [5 empty] | Anexar registro de acuerdo especificaciones de la norma
| 9.4 | Balanza |  |  |  | Masa (g)
| 9.5 | Horno |  |  |  | Temperatura (°C)
10. Resistencia al intemperismo acelerado de los agregados | 10.1 | Balanza |  |  |  | Masa (g)
| 10.2 | Horno |  |  |  | Temperatura (°C)
11. Porcentaje de partículas fracturadas del agregado grueso | 11.1 | Balanza |  |  |  | Masa (g)
| 11.2 | Horno |  |  |  | Temperatura (°C)
12. Porcentaje de partículas planas y alargadas del agregado grueso | 12.1 | Aparato calibrador |  |  |  | Longitud (mm) | [5 empty] | Anexar registro de acuerdo especificaciones de la norma
| 12.2 | Balanza |  |  |  | Masa (g)
| 12.3 | Horno |  |  |  | Temperatura (°C)
13a. Desprendimiento por ebullición | 13a.1 | Balanza |  |  |  | Masa (g)
| 13a.2 | Termómetro |  |  |  | Temperatura (°C)
| 13a.3 | Horno |  |  |  | Temperatura (°C)
13b. Desprendimiento (RA07-10) | 13b.1 | Balanza |  |  |  | Masa (g)
| 13b.2 | Baño controlador de temperatura |  |  |  | Temperatura (°C)
| 13b.3 | Termómetro |  |  |  | Temperatura (°C)
| 13b.4 | Horno |  |  |  | Temperatura (°C)
13c. Desprendimiento (MMP 4.04.009/03) | 13c.1 | Balanza |  |  |  | Masa (g)
| 13c.2 | Agitador mecánico |  |  |  | Velocidad (rpm) | [5 empty] | Anexar registro de acuerdo a la norma del ensayo
| 13c.3 | Termómetro |  |  |  | Temperatura (°C)
| 13c.4 | Horno |  |  |  | Temperatura (°C)
13d. Desprendimiento (RA08-10) | 13d.1 | Balanza |  |  |  | Masa (g)
| 13d.2 | Agitador mecánico |  |  |  | Velocidad (rpm) | [5 empty] | Anexar registro de acuerdo a la norma del ensayo
| 13d.3 | Termómetro |  |  |  | Temperatura (°C)
| 13d.4 | Horno |  |  |  | Temperatura (°C)
Nota 1: Las celdas se pueden ajustar de acuerdo a la calibraciones de cada laboratorio.
Nota 2: Las unidades de los parámetros de calibración se pueden ajustar de acuerdo a cada equipo.
Nota 3: Si el certificado de calibración del laboratorio cuenta con más de 5 puntos de calibración, el laboratorio puede llenar únicamente los 5 espacios o ajustar las columnas para incluir todos los puntos de calibración.
Nota 4: Si el laboratorio calibra directamente sus equipos (por ejemplo el 13b.2 Baño controlador de temperatura), no es requisito contar con el instrumento de verificación (13b.3 Termómetro - para la verificación de la temperatura).
Nota 5: Las calibraciones de los instrumentos deben realizarse en el rango de trabajo en el que se utilizarán. Por ejemplo, el termómetro para densidad a 23 °C se recomienda calbrar al menos en un punto a 23 °C.

## Ejemplo
PROGRAMA DE LABORATORIO CON RECONOCIMIENTO AMAAC-IMT 2024
FORMATO 3: REGISTRO DE CALIBRACIONES Y VERIFICACIONES DE LA CATEGORÍA DE AGREGADOS (EJEMPLO DE LLENADO)
Prueba | Equipo del laboratorio | [7 empty] | Verificación y/o Calibración
| Equipo o instrumento |  | Marca | Modelo | No. de serie o control interno | Parámetro de calibración (unidades) | Rango de trabajo | Resolución del equipo | Empresa de calibración | Fecha de calibración (dd/mm/aaaa) | Resolución de la calibración | Medición del instrumento patrón o referencia |  |  |  |  | Medición del instrumento bajo calibración (IBC)
2. Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos | 2.1 | Balanza para finos | Sartorius | CP16001S | 17204690 | Masa (g) | 0 a 16,000 g | 0.1 g | CIDESI | 2019-05-24 | 0.1 g | 10 | 20 | 50 | 200 | 500 | 10 | 20 | 50 | 200 | 500
| 2.2 | Balanza para gruesos | Sartorius | CP16001S | 17204690 | Masa (g) | 0 a 16,000 g | 0.1 g | CIDESI | 2019-05-24 | 0.1 g | 1500 | 2000 | 5000 | 7000 | 10000 | 1500 | 2000 | 5000 | 7000 | 10000.01
| 2.3 | Juego de mallas | Controls | ASTM E11 | PT3800 | Longitud (mm) |  |  | Se verifican con calibrador digital en 2.4 | 2019-06-19 | 0.01 g | Anexar registro de verificaciones
| 2.4 | Calibrador digital (Vernier) | Mitutoyo | CD-8" CSX | 76153229 | Longitud (mm) | 0 a 200 mm | 0.01 mm | CIDESI | 2019-08-30 | 0.01 mm | 0 | 1 | 10 | 50 | 100 | 0 | 1.01 | 10 | 49.99 | 99.99
| 2.5 | Horno | MM Group Venticell | L51K-B2V | C132063 | Temperatura (°C) | 30 a 250 °C | 0.1 °C | Se verifica con termómetro en 2.6 | 2019-06-19 | 0.01 °C | Anexar registro de verificaciones
| 2.6 | Termómetro | Fluke | 53II | 14760018 | Temperatura (°C) | -40 a 260 °C | 0.1 °C | CIDESI | 2019-07-29 | 0.01 °C | 50 | 79.99 | 100 | 119.97 | 139.92 | 49.6 | 79.5 | 99.6 | 119.9 | 140.5
3. Gravedad específica y absorción del agregado fino | 3.1 | Balanza | Adam Equipment | PGW-1502E | 43211029 | Masa (g) | 0 a 1500 g | 0.01 g | CIDESI | 2019-04-18 | 0.01 g | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000.01
| 3.2 | Molde cónico y pisón | Alcon S.A. |  |  | Masa (g) y Longitud (mm) |  |  | Se verifican con calibrador digital en 2.4 | 2019-06-26 | 0.01 mm | Anexar registro de verificaciones
| 3.3 | Horno | MM Group Venticell | L51K-B2V | C132064 | Temperatura (°C) | 30 a 250 °C | 0.1 °C | Se verifica con termómetro en 2.6 | 2019-06-19 | 0.01 °C | Anexar registro de verificaciones
4. Equivalente de arena en el agregado fino | 4.1 | Agitador mecánico | Controls | 47-T0056/BZ | 14004029 | Longitud de carrera (mm) |  |  | Se verifican con calibrador digital en 2.4 | 2019-06-20 | 0.01 mm | Anexar registro de acuerdo especificaciones de la norma
[6 empty] | velocidad (cpm) |  |  | Se verifican con cronómetro | 2019-06-19 | 0.01 s | Anexar registro de acuerdo especificaciones de la norma
| 4.2 | Balanza | Sartorius | CP16001S | 17204690 | Masa (g) | 0 a 16,000 g | 0.1 g | CIDESI | 2019-05-24 | 0.1 g | 1500 | 2000 | 5000 | 7000 | 10000 | 1500 | 2000 | 5000 | 7000 | 10000.01
| 4.3 | Horno | MM Group Venticell | L51K-B2V | C132063 | Temperatura (°C) | 30 a 250 °C | 0.1 °C | Se verifica con termómetro en 2.6 | 2019-06-19 | 0.01 °C | Anexar registro de verificaciones
5. Valor de azul de metileno del material filler | 5.1 | Balanza | Adam Equipment | PGW-1502E | 43211029 | Masa (g) | 0 a 1500 g | 0.01 g | CIDESI | 2019-04-18 | 0.01 g | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 1 | 5 | 10 | 20 | 49.99
| 5.2 | Horno | MM Group Venticell | L51K-B2V | C132063 | Temperatura (°C) | 30 a 250 °C | 0.1 °C | Se verifica con termómetro en 2.6 | 2019-06-19 | 0.01 °C | Anexar registro de verificaciones
6. Contenido de vacíos no compactados del agregado fino (angularidad) | 6.1 | Recipiente cilíndrico | Gilson |  |  | Diámetro (mm) y altura (mm) |  |  | Se verifican con calibrador digital en 2.4 | 2019-09-13 | 0.01 mm | Anexar registro de acuerdo especificaciones de la norma
| 6.2 | Cono | Gilson |  |  | Ángulo, diámetro (mm) y altura (mm) |  |  | Se verifican con calibrador digital en 2.4 | 2019-09-13 | 0.01 mm | Anexar registro de acuerdo especificaciones de la norma
| 6.3 | Soporte para el embudo | Gilson |  |  | Altura (mm) |  |  | Se verifican con calibrador digital en 2.4 | 2019-09-13 | 0.01 mm | Anexar registro de acuerdo especificaciones de la norma
| 6.4 | Balanza | Sartorius | CP16001S | 17204690 | Masa (g) | 0 a 16,000 g | 0.1 g | CIDESI | 2019-05-24 | 0.1 g | 10 | 20 | 50 | 200 | 500 | 10 | 20 | 50 | 200 | 500
| 6.5 | Horno | MM Group Venticell | L51K-B2V | C132062 | Temperatura (°C) | 30 a 250 °C | 0.1 °C | Se verifica con termómetro en 2.6 | 2019-06-19 | 0.01 °C | Anexar registro de verificaciones
7. Gravedad específica y absorción del agregado grueso | 7.1 | Balanza | Sartorius | CP16001S | 17204690 | Masa (g) | 0 a 16,000 g | 0.1 g | CIDESI | 2019-05-24 | 0.1 g | 1500 | 2000 | 5000 | 7000 | 10000 | 1500 | 2000 | 5000 | 7000 | 10000.01
| 7.2 | Termómetro | Kessler | ASTM 63C | 789577(A63832000) | Temperatura (°C) | -8 a 32 °C | 0.1 | CIDESI | 2019-07-17 | 0.01 °C | 15.06 | 20.02 | 22.99 | 25.01 | 30.01 | 15.09 | 20 | 23.01 | 25.01 | 30.04
| 7.3 | Horno | MM Group Venticell | L51K-B2V | C132062 | Temperatura (°C) | 30 a 250 °C | 0.1 °C | Se verifica con termómetro en 2.6 | 2019-06-19 | 0.01 °C | Anexar registro de verificaciones
8. Resistencia a la degradación del agregado grueso por abrasión e impacto en la Máquina de Los Ángeles | 8.1 | Máquina de Los Ángeles | ELE |  | 1175D001 | Velocidad (rpm) |  |  | Se verifica con cronómetro | 2019-06-21 | 0.01 s | Anexar registro de acuerdo especificaciones de la norma
| 8.2 | Carga abrasiva | Controls |  |  | Masa (g) |  |  | Se verifican con balanza en 4.1 | 2019-08-08 | .01 g | Anexar registro de acuerdo especificaciones de la norma
[6 empty] | Diámetro (mm) |  |  | Se verifican con calibrador digital en 2.4 | 2019-09-13 | 0.01 mm | Anexar registro de acuerdo especificaciones de la norma
| 8.3 | Balanza | Sartorius | CP16001S | 17204690 | Masa (g) | 0 a 16,000 g | 0.1 | CIDESI | 2019-05-24 | 0.1 g | 1500 | 2000 | 5000 | 7000 | 10000 | 1500 | 2000 | 5000 | 7000 | 10000.01
| 8.4 | Horno | MM Group Venticell | L51K-B2V | C132062 | Temperatura (°C) | 30 a 250 °C | 0.1 °C | Se verifica con termómetro en 2.6 | 2019-06-19 | 0.01 °C | Anexar registro de verificaciones
9. Resistencia a la degradación del agregado grueso por abrasión en la Máquina Micro-Deval | 9.1 | Máquina Micro-Deval | Gilson |  | 118S293 | Velocidad (rpm) |  |  | Se verifica con cronómetro | 2019-06-21 | 0.01 s | Anexar registro de acuerdo especificaciones de la norma
| 9.2 | Contenedores | Gilson |  |  | Diámetro (mm) y altura (mm) |  |  | Se verifican con calibrador digital en 2.4 | 2019-09-13 | 0.01 mm | Anexar registro de acuerdo especificaciones de la norma
| 9.3 | Carga abrasiva | Gilson |  |  | Diámetro (mm) |  |  | Se verifica con calibrador digital en 2.4 | 2019-08-08 | .01 g | Anexar registro de acuerdo especificaciones de la norma
| 9.4 | Balanza | Sartorius | CP16001S | 17204690 | Masa (g) | 0 a 16,000 g | 0.1 g | CIDESI | 2019-05-24 | 0.1 g | 10 | 20 | 50 | 200 | 500 | 10 | 20 | 50 | 200 | 500
| 9.5 | Horno | MM Group Venticell | L51K-B2V | C132062 | Temperatura (°C) | 30 a 250 °C | 0.1 °C | Se verifica con termómetro en 2.6 | 2019-06-19 | 0.01 °C | Anexar registro de verificaciones
10. Resistencia al intemperismo acelerado de los agregados | 10.1 | Balanza | Sartorius | CPA16001S | 26505030 | Masa (g) | 0 a 16,000 g | 0.1 | CIDESI | 2019-05-24 | 0.1 g | 1000 | 1500 | 2000 | 5000 | 7000 | 1000 | 1500 | 2000 | 5000 | 7000
| 10.2 | Horno | MM Group Venticell | L51K-B2V | C132062 | Temperatura (°C) | 30 a 250 °C | 0.1 °C | Se verifica con termómetro en 2.6 | 2019-06-19 | 0.01 °C | Anexar registro de verificaciones
11. Porcentaje de partículas fracturadas del agregado grueso | 11.1 | Balanza | Sartorius | CPA16001S | 26505030 | Masa (g) | 0 a 16,000 g | 0.1 | CIDESI | 2019-05-24 | 0.1 g | 1000 | 1500 | 2000 | 5000 | 7000 | 1000 | 1500 | 2000 | 5000 | 7000
| 11.2 | Horno | MM Group Venticell | L51K-B2V | C132063 | Temperatura (°C) | 30 a 250 °C | 0.1 °C | Se verifica con termómetro en 2.6 | 2019-06-19 | 0.01 °C | Anexar registro de verificaciones
12. Porcentaje de partículas planas y alargadas del agregado grueso | 12.1 | Aparato calibrador | Humboldt |  |  | Longitud (mm) |  |  | Se verifican con calibrador digital en 2.4 | 2019-06-20 | 0.01 mm | Anexar registro de acuerdo especificaciones de la norma
| 12.2 | Balanza | Sartorius | CP16001S | 17204690 | Masa (g) | 0 a 16,000 g | 0.1 | CIDESI | 2019-05-24 | 0.1 g | 1500 | 2000 | 5000 | 7000 | 10000 | 1500 | 2000 | 5000 | 7000 | 10000.01
| 12.3 | Horno | MM Group Venticell | L51K-B2V | C132063 | Temperatura (°C) | 30 a 250 °C | 0.1 °C | Se verifica con termómetro en 2.6 | 2019-06-19 | 0.01 °C | Anexar registro de verificaciones
13a. Desprendimiento por ebullición | 13a.1 | Balanza | Sartorius | CP16001S | 17204690 | Masa (g) | 0 a 16,000 g | 0.1 g | CIDESI | 2019-05-24 | 0.1 g | 10 | 20 | 50 | 200 | 500 | 10 | 20 | 50 | 200 | 500
| 13a.2 | Termómetro | Fluke | 53II | 14760018 | Temperatura (°C) | -40 a 260 °C | 0.1 °C | CIDESI | 2019-07-29 | 0.01 °C | 50 | 79.99 | 100 | 119.97 | 139.92 | 49.6 | 79.5 | 99.6 | 119.9 | 140.5
| 13a.3 | Horno | MM Group Venticell | L51K-B2V | C132062 | Temperatura (°C) | 30 a 250 °C | 0.1 °C | Se verifica con termómetro en 2.6 | 2019-06-19 | 0.01 °C | Anexar registro de verificaciones
13b. Desprendimiento (RA07-10) | 13b.1 | Balanza | Adam Equipment | PGW-1502E | 43211029 | Masa (g) | 0 a 1500 g | 0.01 g | CIDESI | 2019-04-18 | 0.01 g | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000.01
| 13b.2 | Baño controlador de temperatura | LabTech | LCB-22D | PXOPOP1108O | Temperatura (°C) | 5 a 99 °C | 0.1 °C | Se verifica con termómetro de referencia en 2.6 | 2019-04-05 | 0.01 °C
| 13b.3 | Termómetro | Fluke | 53II | 14760018 | Temperatura (°C) | -40 a 260 °C | 0.1 °C | CIDESI | 2019-07-29 | 0.01 °C | 50 | 79.99 | 100 | 119.97 | 139.92 | 49.6 | 79.5 | 99.6 | 119.9 | 140.5
| 13b.4 | Horno | MM Group Venticell | L51K-B2V | C132062 | Temperatura (°C) | 30 a 250 °C | 0.1 °C | Se verifica con termómetro en 2.6 | 2019-06-19 | 0.01 °C | Anexar registro de verificaciones
13c. Desprendimiento (MMP 4.04.009/03) | 13c.1 | Balanza | Adam Equipment | PGW-1502E | 43211029 | Masa (g) | 0 a 1500 g | 0.01 g | CIDESI | 2019-04-18 | 0.01 g | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000.01
| 13c.2 | Agitador mecánico |  |  |  | Velocidad (rpm) |  |  | Se verifica con cronómetro | 2019-06-21 | 0.01 s | Anexar registro de acuerdo a la norma del ensayo
| 13c.3 | Termómetro | Fluke | 53II | 14760018 | Temperatura (°C) | -40 a 260 °C | 0.1 °C | CIDESI | 2019-07-29 | 0.01 °C | 50 | 79.99 | 100 | 119.97 | 139.92 | 49.6 | 79.5 | 99.6 | 119.9 | 140.5
| 13c.4 | Horno | MM Group Venticell | L51K-B2V | C132062 | Temperatura (°C) | 30 a 250 °C | 0.1 °C | Se verifica con termómetro en 2.6 | 2019-06-19 | 0.01 °C | Anexar registro de verificaciones
13d. Desprendimiento (RA08-10) | 13d.1 | Balanza | Adam Equipment | PGW-1502E | 43211029 | Masa (g) | 0 a 1500 g | 0.01 g | CIDESI | 2019-04-18 | 0.01 g | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000.01
| 13d.2 | Agitador mecánico |  |  |  | Velocidad (rpm) |  |  | Se verifica con cronómetro | 2019-06-21 | 0.01 s | Anexar registro de acuerdo a la norma del ensayo
| 13d.3 | Termómetro | Fluke | 53II | 14760018 | Temperatura (°C) | -40 a 260 °C | 0.1 °C | CIDESI | 2019-07-29 | 0.01 °C | 50 | 79.99 | 100 | 119.97 | 139.92 | 49.6 | 79.5 | 99.6 | 119.9 | 140.5
| 13d.4 | Horno | MM Group Venticell | L51K-B2V | C132062 | Temperatura (°C) | 30 a 250 °C | 0.1 °C | Se verifica con termómetro en 2.6 | 2019-06-19 | 0.01 °C | Anexar registro de verificaciones
Nota 1: Las celdas se pueden ajustar de acuerdo a la calibraciones de cada laboratorio.
Nota 2: Las unidades de los parámetros de calibración se pueden ajustar de acuerdo a cada equipo.
Nota 3: Si el certificado de calibración del laboratorio cuenta con más de 5 puntos de calibración, el laboratorio puede llenar únicamente los 5 espacios o ajustar las columnas para incluir todos los puntos de calibración.
Nota 4: Si el laboratorio calibra directamente sus equipos (por ejemplo el 13b.2 Baño controlador de temperatura), no es requisito contar con el instrumento de verificación (13b.3 Termómetro - para la verificación de la temperatura).
Nota 5: Las calibraciones de los instrumentos deben realizarse en el rango de trabajo en el que se utilizarán. Por ejemplo, el termómetro para densidad a 23 °C se recomienda calbrar al menos en un punto a 23 °C.